MIC FLOOR BOX (SNK-3JBM)

1) 기 능

본기기는 마이크 콘넥터를 바닥에 취부하기 위한 마이크 박스이며 내부에는 별도의 금     속판에 마이크 JACK을 설치할 얇은 철판에 HOLE을 설치한다.

2) 기 기 특 성

- 종류	: 마이크박스

- 재질	: 스틸

- 재크수	: 3

- 접속방식	: 매립형

- 크기 (WxHxD)	: 185 x 150 x 130 mm

- 용도	: 마이크연결용

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.