JACK FOR PLUG (SNK-2JPM)

................................................................................................................................

1) 기   능

- 본 기기는 마이크 커넥터를 벽체에 취부하기 위한 Connection Plate이며

전면에는 마이크 전용의 XLR형 잭을 설치할수 있어야 합니다.

2) 기기특성

Model	SNK-2JPM
종류	잭판넬
재질	알루미늄
재크수	2
접속방식	XLR
크기(가로)	70 mm
크기(세로)	115 mm
용도	마이크 연결용