GARDEN SPEAKER (AW-STONE30)

1) 기 능

고품질의 2-WAY가든형 스피커 시스템으로 인스톨레이션 시장에서 좀 더 전문적인

음향 시스템의 요구에 부합하는 고급형 스피커이어야 한다.

설치현장 주변의 자연환경과 조화를 이룰 수 있는 섬세한 디자인으로 설치 후

자연스러움이 제공되어야 한다.

음성 또는 음악을 출력시켜주는 옥외형 확성 장치로서 부드럽고 선명한 사운드가

제공되어야 한다.

2) 기 기 특 성

- INPUT	: 70V/100V

- RATED POWER	: 30W

- FREQ.RESP.	: 80Hz~18Khz

- SENSITIVITY	: 91dB

- COMPOSING	: 6.5"x1 / 2"x1

- GROSS WEIGHT	: 18kg

- DIMEMSION	: 595x315x295mm

- 상기 및 동등 이상품이어야 한다.